Прайс-лист на устройства плавного пуска

| Модель контроллера | Мощность двигателя, кВт | Номи-нальный ток, А | Розничная цена исп. IP20 У4, руб | Розничная цена исп. IP54 У4, руб | Розничная цена исп. IP54 УХЛ1, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭнерджиСейвер ES7.5 | 7,5 | 18 | 13170,00 | 16460,00 | 27430,00 |
| ЭнерджиСейвер ES11 | 11 | 24 | 16470,00 | 20580,00 | 34310,00 |
| ЭнерджиСейвер ES15 | 15 | 32 | 19400,00 | 24250,00 | 40420,00 |
| ЭнерджиСейвер ES22 | 22 | 45 | 27320,00 | 34160,00 | 56930,00 |
| ЭнерджиСейвер ES30 | 30 | 60 | 35178,00 | 43972,00 | 63290,00 |
| ЭнерджиСейвер ES37 | 37 | 73 | 41980,00 | 52470,00 | 74330,00 |
| ЭнерджиСейвер ES45 | 45 | 88 | 48710,00 | 60890,00 | 76110,00 |
| ЭнерджиСейвер ES55 | 55 | 108 | 53330,00 | 66660,00 | 83330,00 |
| ЭнерджиСейвер ES75 | 75 | 145 | 59170,00 | 73960,00 | 92450,00 |
| ЭнерджиСейвер ES90 | 90 | 171 | 73460,00 | 91820,00 | 114780,00 |
| ЭнерджиСейвер ES110 | 110 | 207 | 78290,00 | 97850,00 | 122310,00 |
| ЭнерджиСейвер ES132 | 132 | 238 | 82400,00 | 103000,00 | 128750,00 |
| ЭнерджиСейвер ES160 | 160 | 288 | 92270,00 | 115330,00 | 144170,00 |
| ЭнерджиСейвер ES200 | 200 | 358 | 108640,00 | 135790,00 | 169740,00 |
| ЭнерджиСейвер ES225 | 225 | 420 | 115500,00 | 144380,00 | 180470,00 |
| ЭнерджиСейвер ES250 | 250 | 467 | 152460,00 | 190570,00 | 238220,00 |
| ЭнерджиСейвер ES315 | 315 | 602 | 172260,00 | 215330,00 | 269160,00 |
| ЭнерджиСейвер ES400 | 400 | 760 | 201960,00 | 252450,00 | 315560,00 |
| Цены указаны с учетом НДС со склада в Москве. Гарантия 24 месяца |
| Контроллеры-оптимизаторы ЭнерджиСейвер серии ESM |
| Модель контроллера | Мощность двигателя, кВт | Номинальный ток, А | Цена, руб |
| ЭнерджиСейвер ES5.5M | 5,5 | 14 | 13640,00 |
| ЭнерджиСейвер ES7.5M | 7,5 | 18 | 15150,00 |
| ЭнерджиСейвер ES11M | 11 | 24 | 18940,00 |
| ЭнерджиСейвер ES15M | 15 | 32 | 22310,00 |
| ЭнерджиСейвер ES22M | 22 | 45 | 31420,00 |
| ЭнерджиСейвер ES30M | 30 | 60 | 40450,00 |
| ЭнерджиСейвер ES37M | 37 | 73 | 48280,00 |
| ЭнерджиСейвер ES45M | 45 | 88 | 56020,00 |
| ЭнерджиСейвер ES55M | 55 | 108 | 61330,00 |
| ЭнерджиСейвер ES75M | 75 | 145 | 68050,00 |
| Цены указаны с учетом НДС со склада в Москве. Гарантия 24 месяца |
| Устройства плавного пуска ЭнерджиСейвер |
| Модель УПП | Мощность двигателя, кВт | Номинальный ток, А | Цена, руб |
| ЭнерджиСейвер ES11L | 11 | 24 | 14300,00 |
| ЭнерджиСейвер ES15L | 15 | 32 | 16840,00 |
| ЭнерджиСейвер ES22L | 22 | 45 | 23720,00 |
| ЭнерджиСейвер ES30L | 30 | 60 | 30530,00 |
| ЭнерджиСейвер ES37L | 37 | 73 | 36440,00 |
| ЭнерджиСейвер ES45L | 45 | 88 | 42280,00 |
| ЭнерджиСейвер ES55L | 55 | 108 | 46300,00 |
| ЭнерджиСейвер ES75L | 75 | 145 | 51360,00 |
| ЭнерджиСейвер ES90L | 90 | 171 | 63770,00 |
| ЭнерджиСейвер ES110L | 110 | 207 | 67960,00 |
| ЭнерджиСейвер ES132L | 132 | 238 | 71530,00 |
| ЭнерджиСейвер ES160L | 160 | 288 | 80090,00 |
| ЭнерджиСейвер ES200L | 200 | 358 | 94290,00 |
| ЭнерджиСейвер ES250L | 250 | 467 | 132340,00 |
| ЭнерджиСейвер ES315L | 315 | 602 | 149530,00 |
| ЭнерджиСейвер ES400L | 400 | 760 | 175310,00 |
| Цены указаны с учетом НДС со склада в Москве. Гарантия 12 месяцев |
| Контроллеры ЭнерджиСейвер для управления теплогенераторами |
| Модель контроллера | Мощность двигателя, кВт | Номинальный ток, А | Цена, руб |
| ЭнерджиСейвер ES7.5VTG | 7,5 | 18 | 30900,00 |
| ЭнерджиСейвер ES11VTG | 11 | 24 | 30900,00 |
| ЭнерджиСейвер ES15VTG | 15 | 32 | 33960,00 |
| ЭнерджиСейвер ES22VTG | 22 | 45 | 42210,00 |
| ЭнерджиСейвер ES30VTG | 30 | 60 | 50390,00 |
| ЭнерджиСейвер ES37VTG | 37 | 73 | 57470,00 |
| ЭнерджиСейвер ES45VTG | 45 | 88 | 59330,00 |
| ЭнерджиСейвер ES55VTG | 55 | 108 | 64140,00 |
| ЭнерджиСейвер ES75VTG | 75 | 145 | 70220,00 |
| ЭнерджиСейвер ES90VTG | 90 | 171 | 85110,00 |
| ЭнерджиСейвер ES110VTG | 110 | 207 | 90130,00 |
| ЭнерджиСейвер ES132VTG | 132 | 238 | 94430,00 |
| ЭнерджиСейвер ES160VTG | 160 | 288 | 104710,00 |
| ЭнерджиСейвер ES200VTG | 200 | 358 | 121760,00 |
| ЭнерджиСейвер ES250VTG | 250 | 467 | 167410,00 |
| ЭнерджиСейвер ES315VTG | 315 | 602 | 188030,00 |
| ЭнерджиСейвер ES400VTG | 400 | 760 | 218970,00 |