Россия 454021  г. Челябинск, ,ул. Калинина, д. 30-А,оф.4

ИНН/КПП: 7447197889/744701001

р/с 40702810690000015439 в ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» г. Челябинск

к/с 30101810400000000779

Тел./факс: (351) 725-96-41; 791–88-72           E-mail: spm-74@mail.ru

Отводы крутоизогнутые 90º                                                                                                                                         ГОСТ 17375-2001, ГОСТ 30753-2001                                                                                                                                                 ТУ1468-020-399186420-2003, ТУ 1468-010-593377520-2003

| Отводы под углом 30º; 45º; 60º-коэффициент 0,5; 0,8; 1,1 соответственно Поставляем отводы по ТУ 102-488-2005, ОСТ 36-21-77 (отвод секционный сварной) Поставляем отводы из сталей 15Х5М, 10Х17Н13М2Т, 06ХН28МДТ, 20С, 20А. | Наименование (типоразмер) | Цена изделия (с учётом НДС), руб. 90град. | 90град. Масса кг, не более |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ст. 20 | ст.09Г2С | ст. 12Х18Н10Т | ст. 13ХФА |  |
|  | 25*3 | 41 | 53 | - | - | 0,2 |
|  | 32*3 | 66 | 87 | - | - | 0,2 |
|  | 38*3 | 66 | 87 | 485 | - | 0,2 |
|  | 45*3,5(4) | 46 | 60 | 538 | - | 0,4 |
|  | 57*3,5(4) | 57 | 85 | 636 | 260 | 0,7 |
|  | 57*5 | 82 | 110 | 721 | 308 | 0,8 |
|  | 57*6 | 163 | 205 | 1052 | - | 1,0 |
|  | 57*8 | 812 | 1055 | - | - | 1,0 |
|  | 57*10 | 1295 | 1619 | - | - | 1,2 |
|  | 76*3,5 | 95 | 126 | 918 | 352 | 1,0 |
|  | 76*6 | 150 | 188 | 1306 | 545 | 1,7 |
|  | 76*8 | 580 | 740 | - | - | 2,2 |
|  | 89*3,5(4) | 138 | 176 | 1300 | 573 | 1,4 |
|  | 89*6 | 234 | 292 | 1930 | 737 | 2,3 |
|  | 89*8 | 542 | 677 | 2875 | - | 3,0 |
|  | 89*10 | 589 | 740 | - | - | 3,6 |
|  | 108*3,5(4) | 222 | 291 | 1960 | 814 | 2,5 |
|  | 108*6 | 343 | 430 | 2452 | 1177 | 3,6 |
|  | 108*8 | 458 | 550 | 4038 | 1537 | 4,7 |
|  | 108*10 | 845 | 1044 | - | - | 5,8 |
|  | 114*4(5) | 384 | 482 | 2019 | - | 3,1 |
|  | 114*6 | 350 | 446 | 3122 | - | 3,8 |
|  | 114*8 | 594 | 478 | - | - | 5,0 |
|  | 114*10 | 830 | 1037 | - | - | 6,3 |
|  | 114*12 | 1067 | 1388 | - | - | 7,5 |
|  | 133*4(5) | 418 | 589 | 3732 | 1650 | 4,8 |
|  | 133*6 | 655 | 815 | 3923 | - | 5,7 |
|  | 133*8 | 865 | 1080 | - | - | 7,6 |
|  | 159*4,5 | 604 | 770 | 5402 | 2156 | 6,1 |
|  | 159*6 | 719 | 947 | 7476 | 2652 | 8,1 |
|  | 159*8 | 923 | 1182 | 10060 | 3310 | 11,0 |
|  | 159*10 | 1176 | 1467 | 9208 | - | 13,0 |
|  | 159*12 | 2114 | 2643 | - | - | 16,0 |
|  | 159*14 | 2114 | 2643 | - | - | 18,6 |
|  | 159*16 | 2380 | 3012 | - | - | 21,3 |
|  | 168*8(10) | 1076 | 1302 | 10560 | 3648 | 11,2 |
|  | 168*12 | 1998 | 2346 | - | - | 13,4 |
|  | 168*14 | 1998 | 2346 | - | 6570 | 19,0 |
|  | 168*16 | 2380 | 3012 | - | - | 21,7 |
|  | 219*6 | 1565 | 1888 | 12090 | 5286 | 15,0 |
|  | 219*8 | 1855 | 2449 | 15813 | 6853 | 20,0 |
|  | 219*10 | 2274 | 2752 | 19966 | 7704 | 25,0 |
|  | 219*12 | 3040 | 3800 | 24371 | - | 30,0 |
|  | 219*14 | 3494 | 4242 | - | - | 34,0 |
|  | 219*16 | 3890 | 4466 | - | - | 38,8 |
|  | 273*7 | 3370 | 4202 | - | - | 34,1 |
|  | 273*8 | 2937 | 3756 | 28485 | 10515 | 39,0 |
|  | 273*10 | 3676 | 4682 | 35510 | 13107 | 39,0 |
|  | 273*12 | 4376 | 5492 | 48278 | 15378 | 46,0 |
|  | 273*16 | 9515 | 11894 | - | - | 61,3 |
|  | 273*18(20) | 15198 | 17380 | - | - | 68,9 |
|  | 325*7 | 4389 | 5302 | - | 14847 | 44,8 |
|  | 325*8 | 4630 | 5600 | 33980 | 15678 | 44,8 |
|  | 325*10 | 5325 | 6630 | 43290 | 18360 | 56,0 |
|  | 325*12 | 6453 | 8077 | 71743 | 22616 | 66,0 |
|  | 325*16 | 8541 | 10606 | - | 29697 | 87,0 |
|  | 325*20(18) | 12775 | 15970 | - | - | 107,0 |
|  | 377*10 | 8198 | 10042 | 95155 | 28115 | 75,0 |
|  | 377*16 | 12538 | 15625 | - | 43750 | 119,0 |
|  | 426*8(10) | 10933 | 13734 | - | 27468 | 97,0 |
|  | 426*12 | 12886 | 15727 | 158385 | 31453 | 97,0 |
|  | 426*16 | 16044 | 19871 | - | 39742 | 117,0 |
|  | 530*10(12) (R=1,5DN) | 51542 | 64467 | - | - | 153,0 |
|  | 530*10 (R=1DN) | 12628 | 14713 | - | 29426 | 102,0 |
|  | 530*12 (R=1DN) | 13885 | 16250 | - | 32498 | 122,0 |
|  | 530*16 (R=1DN) | 17842 | 21775 | - | 43550 | 161,0 |
|  | 530*18 (R=1DN) | 20374 | 24245 | - | 48493 | 184,0 |
|  | 530*20 (R=1DN) | 22394 | 26873 | - | 53746 | 204,0 |
|  | 630*12(10) (R=1DN) | 23767 | 28633 | - | 57264 | 171,0 |
|  | 630*18 (R=1DN) | 30770 | 36921 | - | 73843 | 261,0 |
|  | 630*20 (R=1DN) | 33832 | 40560 | - | 81197 | 290,0 |
|  | 720*10(12) (R=1DN) | 65808 | 83260 | - | - | 193,0 |
|  | 820*10 (R=1DN) | 81170 | 102424 | - | - | 251,0 |

| Отводы под углом 30º; 45º; 60º-коэффициент 0,5; 0,8; 1,2 соответственно. Поставляем отводы по ТУ 102-488-2005, ОСТ 36-21-77 (отвод секционный сварной). Поставляем отводы из сталей 15Х5М, 10Х17Н13М2Т, 06ХН28МДТ, 20С, 20А. Тройники штампованные ГОСТ 17376-2001 |
| --- |
| Наименование (типоразмер) | Цена изделия (с учётом НДС), руб. | Масса, кг, не более | Наименование (типоразмер) | Цена изделия (с учётом НДС), руб. | Масса, кг, не более |
|  | ст. 20 | ст. 09Г2С | ст. 13ХФА |  |  | ст. 20 | ст. 09Г2С | ст. 13ХФА |  |
| 57 х 3 | 338 | 384 | 1345 | 0,8 | 219 х 10 - 159 х 8 | 5608 | 6250 | 15626 | 24,2 |
| 57 х 4 | 368 | 420 | 1462 | 0,9 | 219 х 12 - 159 х11 | 6305 | 7287 | 18217 | 19,9 |
| 57 х 5 | 380 | 433 | 1515 | 1,0 | 219 х 16 - 159 х12 | 7153 | 7753 | 19382 | 26,6 |
| 57 х 3 - 45 х 2,5 | 372 | 403 | 1411 | 0,4 | 219 х 6 - 133 х 5 | 4384 | 4606 | 11516 | 10,2 |
| 57 х 4 - 45 х 3 | 411 | 430 | 1503 | 0,6 | 219 х 8 - 133 х 6 | 4990 | 5606 | 14014 | 13,8 |
| 57 х 5 - 45 х 4 | 423 | 443 | 1550 | 0,9 | 219 х 10 - 133 х 8 | 5606 | 6240 | 15600 | 20,5 |
| 76 х 3,5 | 500 | 585 | 2044 | 1,3 | 219 х 12 - 133 х 10 | 6250 | 6942 | 17355 | 25,2 |
| 76 х 6 | 600 | 646 | 2262 | 2,1 | 273 х 7 | 7104 | 7104 | 20140 | 31,3 |
| 76 х 7 | 663 | 785 | 2747 | 1,6 | 273 х 10 | 8286 | 10075 | 25190 | 33,9 |
| 76 х 3,5 - 57 х 3 | 558 | 614 | 2145 | 1,3 | 273 х 12 | 9406 | 11730 | 29325 | 42,8 |
| 76 х 6 - 57 х 5 | 691 | 754 | 2634 | 1,9 | 273 х 16 | 11756 | 14581 | 36448 | 41,6 |
| 76 х 7 - 57 х 5,5 | 755 | 803 | 2812 | 1,6 | 273 х 7 - 219 х 6 | 7677 | 8149 | 20372 | 31,0 |
| 76 х 3,5 - 45 х 2,5 | 558 | 613 | 2145 | 0,8 | 273 х 10 - 219 х 8 | 8196 | 8883 | 22208 | 28,8 |
| 76 х 6 - 45 х 4 | 691 | 732 | 2560 | 1,6 | 273 х 12 - 219 х 10 | 9315 | 10140 | 25352 | 34,4 |
| 76 х 7 - 45 х 5 | 755 | 803 | 2812 | 1,9 | 273 х 16 - 219 х 12 | 11426 | 12451 | 31125 | 41,6 |
| 89 х 3,5 | 728 | 769 | 2690 | 2,2 | 273 х 18 - 219 х 16 | 12744 | 14638 | 36593 | 46,8 |
| 89 х 6 | 935 | 947 | 3314 | 3,2 | 273 х 7 - 159 х 4,5 | 7666 | 7924 | 19809 | 29,7 |
| 89 х 3,5 - 76 х 3,5 | 731 | 831 | 2908 | 2,1 | 273 х 10 - 159 х 6 | 7876 | 8404 | 21022 | 30,5 |
| 89 х 6 - 76 х 6 | 960 | 1077 | 3768 | 2,9 | 273 х 12 - 159 х 8 | 8610 | 9094 | 22736 | 31,2 |
| 89 х 8 - 76 х 7 | 987 | 1113 | 3890 | 2,7 | 273 х 16 - 159 х 11 | 10645 | 11463 | 28657 | 44,1 |
| 89 х 3,5 - 57 х 3 | 726 | 774 | 2708 | 1,8 | 325 х 8 | 10302 | 12142 | 30352 | 45,0 |
| 89 х 6 - 57 х 4 | 918 | 1050 | 3676 | 2,3 | 325 х 10 | 11836 | 14191 | 35476 | 47,2 |
| 89 х 8 - 57 х 5,5 | 987 | 1103 | 3860 | 3,3 | 325 х 12 | 13093 | 16067 | 40170 | 51,3 |
| 108 х 4 | 991 | 1095 | 3834 | 3,7 | 325 х 16 | 16947 | 19763 | 49408 | 67,2 |
| 108 х 6 | 1233 | 1253 | 4385 | 4,4 | 325 х 8 - 273 х 7 | 11034 | 12414 | 31034 | 40,6 |
| 108 х 8 | 1370 | 1577 | 5515 | 5,5 | 325 х 10 - 273 х 10 | 13107 | 14214 | 35535 | 46,9 |
| 108 х 4 - 89 х 4 | 1028 | 1168 | 4088 | 3,8 | 325 х 12 - 273 х 12 | 15724 | 16198 | 40498 | 57,2 |
| 108 х 6 - 89 х 6 | 1290 | 1374 | 4808 | 4,5 | 325 х 16 - 273 х 16 | 18456 | 19934 | 49836 | 54,8 |
| 108 х 4 - 76 х 3.5 | 1020 | 1148 | 4017 | 3,5 | 325 х 8 - 219 х 6 | 10660 | 12285 | 30712 | 45,5 |
| 108 х 6 - 76 х 5 | 1238 | 1322 | 4624 | 3,9 | 325 х 10 - 219 х 8 | 10922 | 13412 | 33527 | 46,9 |
| 108 х 8 - 76 х 6 | 1367 | 1574 | 5507 | 3,9 | 325 х 12 - 219 х 10 | 12031 | 13905 | 34762 | 51,1 |
| 108 х 9 - 76 х 7 | 1425 | 1672 | 5852 | 4,9 | 325 х 16 - 219 х 12 | 13707 | 17056 | 42640 | 59,2 |
| 114 х 6 | 1650 | 1782 | 6232 | 4,4 | 377 х 10 | 15043 | 19735 | 39470 | 56,0 |
| 114 х 9 | 2254 | 2602 | 9105 | 6,5 | 377 х 12 | 16480 | 22730 | 45460 | 67,2 |
| 133 х 4 | 1327 | 1559 | 5454 | 2,9 | 377 х 16 | 24628 | 28327 | 56654 | 85,6 |
| 133 х 6 | 1590 | 1720 | 6022 | 4,1 | 377 х 20 | 40298 | 40500 | 81000 | 92,0 |
| 133 х 4 - 108 х 4 | 1485 | 1632 | 5716 | 2,9 | 377 х 10 - 325 х 8 | 15070 | 17578 | 35156 | 46,0 |
| 133 х 6 - 108 х 5 | 1664 | 1753 | 6136 | 4,1 | 377 х 12 - 325 х 10 | 15752 | 17763 | 35527 | 57,2 |
| 133 х 8 - 108 х 6 | 2064 | 2125 | 7436 | 5,9 | 377 х 16 - 325 х 16 | 26360 | 27662 | 55323 | 85,1 |
| 133 х 4 - 89 х 3.5 | 1462 | 1522 | 5327 | 2,9 | 377 х 20 - 325 х 18 | 38876 | 39061 | 78122 | 92,0 |
| 133 х 6 - 89 х 5 | 1635 | 1705 | 5970 | 4,1 | 377 х 10 - 273 х 7 | 14683 | 17430 | 34861 | 46,0 |
| 133 х 8 - 89 х 6 | 2027 | 2063 | 7218 | 5,9 | 377 х 12 - 273 х 10 | 14967 | 17614 | 35227 | 60,2 |
| 159 х 4,5 | 1973 | 2332 | 8156 | 8,6 | 377 х 16 - 273 х 12 | 23522 | 24681 | 49360 | 73,6 |
| 159 х 6 | 2135 | 2429 | 8502 | 9,9 | 377 х 20 - 273 х 16 | 38787 | 39002 | 78005 | 92,0 |
| 159 х 8 | 2220 | 2840 | 9940 | 11,0 | 426 х 10 | 21484 | 27950 | 55896 | 78,9/88,7 |
| 159 х 4.5 - 133 х 4 | 2134 | 2356 | 8244 | 4,8 | 426 х 12 | 23346 | 29274 | 58549 | 83,5 |
| 159 х 6 - 133 х 5 | 2168 | 2440 | 8541 | 6,6 | 426 х 16 | 28031 | 39250 | 78498 | 101,1 |
| 159 х 8 - 133 х 6 | 2238 | 2850 | 9974 | 9,5 | 426 х 18 | 47472 | 47662 | 95324 | 100,0 |
| 159 х 4.5 - 108 х 4 | 1995 | 2334 | 8166 | 8,9 | 426 х 10 - 377 х 10 | 23446 | 25575 | 51150 | 85,2 |
| 159 х 6 - 108 х 5 | 2047 | 2420 | 8467 | 8,9 | 426 х 12 - 377 х 12 | 25883 | 27311 | 54620 | 66,6 |
| 159 х 8 - 108 х 6 | 2222 | 2518 | 8816 | 9,4 | 426 х 16 - 377 х 16 | 35372 | 39625 | 79250 | 88,8 |

| Переходы концентрические ГОСТ 17378-2001, ТУ 1468-010-39918642-02, ТУ 1468-030-20872280-02 |
| --- |
| Наименование (типоразмер) | Цена изделия (c НДС), руб. | Масса, кг, не более |
|  | ст. 20 | ст.09Г2С | ст. 12Х18Н10Т |  |
| 45*4 - 32*4 | 46 | 58 | 389 | 0,1 |
| 57*3/5-25*2/4 | 86 | 105 | 637 |  |
| 57*3/5-32*2/4 | 79 | 100 | 637 |  |
| 57*3/5 - 38*2/4 | 65 | 88 | 498 | 0,2/0,3 |
| 57*3/4/5 - 45*2,5/2,5/4 | 67 | 100 | 457 | 0,2/0,3/0,3 |
| 76*3,5/6 - 57*3/5 | 86 | 124 | 725 | 0,4/0,7 |
| 89*3,5/6 - 57*3/4 | 118 | 154 | 900 | 0,6/0,9 |
| 89*3,5/6 - 76*3,5/5 | 112 | 179 | 990 | 0,6/0,9 |
| 89*8 - 76*6 | 138 | 182 | 1344 | 1,2 |
| 108*6-57*4 | 191 | 212 | 1686 | 1,2 |
| 108*6 - 76*5 | 134 | 186 | 1855 | 1,2 |
| 108*6 - 89*6 | 178 | 188 | 1914 | 1,2 |
| 114*6-57*4 | 555 | 647 | 2114 |  |
| 114*6-89*4 | 608 | 674 | 2378 |  |
| 159*8-57*4 | 458 | 518 | 4882 | 2,6 |
| 159*8-76*5 | 424 | 486 | 4882 | 2,6 |
| 159*8-89*5 | 502 | 542 | 4882 | 2,6 |
| 159*4,5/8 - 108*4/6 | 390 | 535 | 3908 | 2,3/3,9 |
| 159*4,5/8 - 133*4/8 | 392 | 631 | 5660 | 2,3/3,9 |
| 168*8-89*6 | 774 | 999 | 3568 |  |
| 168*8-114*6 | 774 | 999 | 4493 |  |
| 219*10-57*4 | 774 | 999 | 6079 | 4,6 |
| 219*10-76*5 | 719 | 999 | 6079 | 4,6 |
| 219*10-89*5 | 888 | 1048 | 6079 | 4,6 |
| 219*10-108*6 | 866 | 1048 | 9515 | 4,6 |
| 219*6/10 - 159*4,5/8 | 807 | 1027 | 7014 | 4,4/7,2 |
| 273*6/10-159*4,5/8 | 1123 | 1228 | 11498 |  |
| 273*7/8/10/12 - 219*6/6/8/10 | 1224 | 1512 | 11996 | 8,2/8,3/11,2/14,0 |
| 325*12-108*6 | 1647 | 2121 | 13852 | 12,0 |
| 325*12-159*8 | 1722 | 2121 | 13852 | 11,3 |
| 325*8/10/12 - 219*7/8/10 | 1535 | 2308 | 14327 | 11,0/14,0/17,0 |
| 325*8/10/12 - 273*7/10/12 | 1417 | 1886 | 18136 | 11,0/14,0/17,0 |
| 377*10/14 - 325*8/12 | 2883 | 3548 | 15043 | 24,0/28,0 |
| 377*16 - 325*16 | 3470 | 4564 | 19433 | 31,0 |
| 426*10/12 - 219*8/10 | 4256 | 4929 | 20233 | 26,6 |
| 426*10/12-159*8/10 | 4256 | 4929 | 20233 |  |
| 426*12-273*10 | 4256 | 4929 | 20233 |  |
| 426*10/12/14 - 325*8/10/12 | 3111 | 4144 | 20233 | 26,6 |
| 426*16 - 325*12 | 5379 | 6211 | 30241 | 36,0 |
| 426*10 - 377*10 | 3032 | 3805 | 19320 | 23,0 |
| 426*16 - 377*16 | 5379 | 6211 | 30241 | 36,0 |
| 530*10/12-325*8/10 | 14537 | 15991 | 54881 | - |
| 530*10/12-377*8/10 | 14537 | 15991 | 59361 | - |
| 530*10/12/14/16-426*8/10/12/14 | 16123 | 19560 | 69441 | - |

Имеем возможность изготовить Днища эллиптические отбортованные стальные для сосудов, аппаратов и котлов ГОСТ 6533-78 Ду 250-4500мм.

Так же имеем возможность поставки продукции:

Отводы ОСС (сеционные сварные) по ОСТ 36-21-77, ОСТ 34.10.752-97

Отводы ОКШ (штампосварные) по ТУ 102-488-05, газ ТУ 1028-488/1-05

Отводы ОГ (гнутые) по ТУ 102-488.1-05, ТУ 1469-016-01395041-08

Переходы сварные по ОСТ 36-22-77, ОСТ 34.10.753-97

Переходы ПШС по ТУ 102-488-05, газ ТУ 102-488/1-05

Тройники сварные по ОСТ 36-24-77, ОСТ 34.10.764-97

Тройники ТШС (штампосварные) по ТУ 102-488-05, газ ТУ 102-488/1-05

Менеджер Дарья -   icq: 583324427

Тел.: 8-951-788-12-68

E-mail: darjaspm-74@mail.ru